Załącznik nr 2
Formularz wymaganych warunków funkcjonalnych	
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania do analizowania badań scyntygrafii wątroby z Tc-99m mebrofeniną na potrzeby eksperymentu badawczego pn. „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu” znak sprawy: AEZ/S-157/2023
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zakup oprogramowania jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych „Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2022/ABM/03/00033 - 00”.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:									
Lp.	Parametry progowe
(minimalne wymagania)	Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne *	
1	2	3	
1.	Producent 	Należy podać

	Nazwa	Należy podać

	Wersja/model/typ	Należy podać

	Wymagania ogólne		
2.		Narzędzia pomiarów geometrycznych: długości, kątów, powierzchni, objętości.	Tak/Nie	
3.		Narzędzia pomiarów analitycznych: pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza badań dynamicznych.	Tak/Nie	
4.		Edytowalny przez użytkownika interfejs/widok (layout):
- zmiana rozmiaru okien,
- zmiana liczby wyświetlanych okien,
- zmiana rozmiaru tekstu,
- jednoczesne porównywanie badań wykonanych w różnych punktach czasowych oraz pochodzących z różnych modalności,
- różne aranżacje wizualizacji 2D, 3D, 4D,
- możliwość szybkiej zmiany sposobu wyświetlania widoku (layout).	Tak/Nie	
5.		Aplikacja do prezentacji i analizy badań typu PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT:
- tryby wyświetlania obrazów PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT, 
- rejestracja danych 3D i 2D różnych modalności w trybie automatycznym i ręcznym,
- narzędzia pomiarowe do oceny ilościowej 2D i 3D,
- multimodalne łączenie dowolnych obrazów, w tym 2D z 3D,
- tryb RTstruct (DICOM) dla ROI/VOI, które można importować i eksportować z/do innych systemów.	Tak/Nie	
6.		Programy do analizy i oceny ilościowej badań wątroby SPECT/CT i dynamicznych [99mTc]Tc-mebrofenina, w tym:
- analiza funkcji klirensu wątroby (%/min.) wg formuły Ekmana na podstawie
dynamicznych obrazów 2D z badań planarnych w pozycjach Anterior i Posterior,
- segmentacja wątroby i obliczenia względnej (%) aktywności w każdym segmencie w opracowaniu badania SPECT/CT,
- automatyczne generowanie konturów wątroby w obrazach SPECT,
- podział obrazów wątroby na płaty lub inne segmenty na obrazach CT i przeniesienie konturów podzielonych obszarów na obrazy SPECT,
- narzędzia do maskowania obszarów dróg żółciowych (wewnątrz i na zewnątrz obrazów wątroby) oraz do edycji proponowanych przez automat konturów.	Tak/Nie	
7.		Możliwość zbudowania nowych programów do opracowywania badań przez producenta oraz przez użytkownika.	Tak/Nie	
8.		Licencja niewyłączna producenta, nieograniczona terytorialnie i czasowo.	Tak/Nie	
9.		Gwarancja minimum 24 miesięcy, wraz ze wsparciem technicznym producenta:
- realizowana zdalnie lub w miejscu instalacji sprzętu;
- możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365;
- bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji do aktualnych wersji ;
- możliwość uzyskania wsparcia serwisowego (dot. dni roboczych);

	Tak/Nie	
10.		Wdrożenie – ogół prac realizowanych przez Wykonawcę mających na celu konfigurację i zweryfikowanie poprawności działania Oprogramowania w środowisku Zamawiającego, a także przeprowadzenie szkolenia w zakresie administrowania i obsługi Oprogramowania min. 4 osób.	Tak/Nie	
11.		Instalacja na min. 1 stanowisku roboczym	Tak/Nie	

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.

* Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli

……………….., dn…………………
					                
                                                                                                                                                                                                         .........................................................................
		                                                                                                                                              (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)