## Załącznik 2.4 do Ogłoszenia

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka vortex |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
| \ | Tryb pracy | praca ciągła | TAK/NIE |
|  |  | praca krótkotrwała przez naciśnięcie głowicy | TAK/NIE |
|  | Głowica | przystosowana do probówek o pojemności minimum od 1.5 mL do 50 mL | Należy podać |
|  | Maksymalna pojemność wytrząsania | minimum 30 ml | Należy podać |
|  | Obroty regulowane | zakres prędkości minimum od 750 do 3000 rpm | Należy podać |
|  | Amplituda ruchu orbitalnego | minimum 4 mm | Należy podać |
|  | Masa | ≤ 1200g | Należy podać |
|  | Zasilanie | 230V 50Hz | TAK/NIE |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oznaczenie CE | wymagane (Kopia deklaracji CE poświadczona za zgodność z oryginałem wymagana razem z dostawą) | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)