## Załącznik 2.2 do Ogłoszenia

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga precyzyjna |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
|  | Maksymalne obciążenie | minimum 300 g | Należy podać |
|  | Działka odczytowa | ≤ 0,001 g | Należy podać |
|  | Minimalne obciążenie | maksimum 0,005 g | Należy podać |
|  | Tolerancja pomiaru | ≤ +/- 1 d | Należy podać |
|  | Powierzchnia szalki | średnica - 10 cm ± 1 cm | Należy podać |
|  |  | ze stali szlachetnej | TAK/NIE |
|  | Jednostki ważenia | g / ct / lb / oz / dr / gn / ozt / dwt / u.a. | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz | LCD | TAK/NIE |
|  |  | podświetlany | TAK/NIE |
|  | Akumulator wewnętrzny | wymagany | TAK/NIE |
| \ | Długość pracy na akumulatorze | minimum 40 h | Należy podać |
|  | Wymiary (DxSxW) | 20-25 x 30-35 x 30-35 cm | Należy podać |
|  | Masa | nie większa niż 5 kg | Należy podać |
|  | Funkcje wagi | minimum: kalibracja ostrzeżenie przed przeciążeniem zerowanie tarowanie liczenie procentów zliczanie sztuk zmiana jednostek ważenia | Należy podać |
|  | Regulowana wysokość nóżek | wymagana | TAK/NIE |
|  | Wzorzec masy w zestawie (do kalibracji wagi) | minimum 2 x odważnik 100 gram | TAK/NIE |
|  | Porty komunikacyjne | minimum RS232 | Należy podać |
|  | Klawiatura | wodoodporna | TAK/NIE |
|  | Wskaźnik stanu baterii | wymagany | TAK/NIE |
|  | Szafka przeciw podmuchowa | ścianki szklane | TAK/NIE |
|  |  | stelaż ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |
|  | Zasilanie | 230V 50Hz | TAK/NIE |
|  |  | akumulatorowe | TAK/NIE |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oznaczenie CE | wymagane (Kopia deklaracji CE poświadczona za zgodność z oryginałem wymagana razem z dostawą) | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)